	嘉定区管网水7项水质指标

	（2017年3季度）

	序号
	项目
	单位
	限值
	监测值
	备注

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值
	

	1
	色度
	铂钴色度单位
	≤15
	8
	5
	5
	

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.28
	0.09
	0.21
	

	3
	臭和味
	—
	无异臭、异味
	无
	无
	—
	

	4
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	11
	0
	1
	

	5
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	0
	0
	0
	

	6
	一氯胺(总
氯)
	mg/L
	0.05～3
	0.82
	0.46
	0.61
	

	7
	耗氧量(CODMn
法,以O2计)
	mg/L
	≤3
	2.19
	0.3
	1.62
	

	说明：
    （一）供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
    （二）上述供水水质监测值系上海嘉定自来水有限公司管网水7项指标监测结果，公布频率为每季度一次。
    （三）嘉定区管网水余氯采用化合氯形式，因而监测指标采用一氯胺（总氯）。


	

	

	

	

	


